# 盐城工学院文件

# 盐工发〔2014〕35号

关于印发《盐城工学院仪器设备管理办法》

等文件的通知

各教学院部，各部门、单位：

《盐城工学院仪器设备管理办法》1个新修订制度，《盐城工学院实验室安全管理规程（试行）》1个新增制度，已经2013年第19次党委常委会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

盐城工学院

2014年7月15日

盐城工学院仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  高等学校的仪器设备是学校固定资产的重要组成部分，是保证教学、科研顺利开展的物质基础，为适应社会主义市场经济体制和高等教育事业的改革和发展，加强仪器设备的管理，不断提高使用效益，根据教育部等有关文件精神，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条  学校仪器设备的管理，实行“统一领导、分级管理、管用结合、服务为本”的管理原则，由一名校领导分管仪器设备工作；设备与实验室管理处为仪器设备统一管理机构，在分管校领导的领导下负责全校仪器设备的归口管理；各部门、单位要有一名负责人分管，并明确专（兼）职设备管理员，负责本部门、单位仪器设备的管理工作。

第三条  仪器设备管理的主要任务是充分发挥仪器设备的作用，优化配置，不断提高仪器设备的完好率、利用率，更好地为中心工作服务。仪器设备管理包括计划、采购、验收、保管、使用、维修、改造、调拨、报废的全过程管理，涵盖仪器设备管理过程中的计划管理、技术管理、经济管理和账务管理。

第二章  管理范围

第四条  单价在1000元以上（其中：专用设备单位价值1500元以上），耐用期一年以上，能独立使用的仪器设备，包括教学设备、科研设备、行政办公设备、家具设备、图书设备等，列入本管理办法管理（图书类资产，除招投标外，由图书馆管理；基建物资、后勤物资等管理办法另行制定）。

第五条  单价低于1000元，但耐用期一年以上，能独立使用的仪器设备，列为低值仪器设备进行管理。

第六条  单台（件）或成套（成套购置和需配套使用的）价格在人民币10万元以上（含10万元）的仪器设备列为大型精密贵重仪器设备，大型精密贵重仪器设备除执行本办法外，还应执行《大型精密贵重仪器设备管理规定》。

第三章  申报与计划

第七条  各部门、单位购置仪器设备，要根据发展规划和工作的需要，全面统筹，并根据财力的可能分轻重缓急制定出年度购置申请计划；按使用经费计划渠道，由相关主管部门负责论证，编制年度仪器设备购置计划草案；各项计划草案报设备与实验室管理处征求意见，经使用部门分管校领导审核后，提请学校行政会办批准，确定正式购置计划，由设备与实验室管理处汇总。

第八条  无购置计划的仪器设备，原则上不予采购；个别确属临时急需的，由使用单位提出申请，使用部门分管校领导和分管设备工作的校领导批准，可以先进入采购程序，并按规定及时补办相关手续。

第九条  要加强仪器设备的选型论证，在填报设备购置计划时，要详细填写仪器设备名称、规格型号、生产厂家、数量和用途等内容。推广应用节能技术产品，淘汰高耗能设施设备，重点推广应用新能源和可再生能源。

第十条  精密、贵重仪器和大型设备购置，按《盐城工学院大型精密仪器设备管理办法》执行。

第四章  采  购

第十一条  所有仪器设备的购置，必须按计划执行，由设备与实验室管理处统一组织实施；要严格执行仪器设备招标采购的规定，遵守国家的政策法令和财经纪律，掌握市场信息，少花钱，多办事，办好事，不断提高采购工作的质量，维护学校利益。

低值品、材料和易耗品、图书、教材等采购参照执行。

第十二条  采购当事人

1. 采购工作领导小组。学校成立设备采购工作领导小组，分管校领导担任组长，监察处处长、设备与实验室管理处处长担任副组长，成员由监察处、财务处、审计处、设备与实验室管理处的主要负责人组成，承担采购工作中的决策、管理、协调以及争议仲裁等职责。

2. 采购工作监督组。按采购项目成立监督组，由监察处、财务处、审计处各1人构成，承担采购程序监督、审计监督以及财务监督等职责。

3. 请购人。请购人是指所购设备最终用户所在的学院、部门（单位）或科研课题组、项目组负责人。请购人应向采购部门提供采购货物的品名（品牌）、数量、详细技术参数、规格、配置、型号、功能与作用的详细资料及预算金额等，参加所购货物的验收。

4. 采购部门。具体落实采购任务的部门为设备处。负责招标文件的起草、审查，招标文件的发布、评标等事务，负责与中标单位签订采购合同，实施采购行为；与请购人共同按采购合同对所购货物进行验收；建立商家库、专家库，对商家库内的供应商以及拟进商家库的供应商进行诚信、服务质量等方面的考核、审核和管理。

第十三条  采购方式

(一)公开招标采购

1. 学校通过发布招标信息邀请不特定的供应商参加投标，通过评标产生供应商的采购方式。

2. 除本办法有特别规定的外，应采用公开招标的方式采购货物。

(二)邀请招标采购

1. 学校以投标邀请书的方式，从符合相应资质条件的供应商中，邀请其参加投标，通过评标产生供应商的采购办法。

2. 只能从有限供应商采购的货物，或经领导小组讨论同意的其他情形，采取本采购办法。

3. 邀请的商家不少于3家。

(三)竞争性谈判采购

1. 学校通过与多家供应商进行谈判，从中确定成交供应商的一种采购方式。

2. 符合下列条件之一的，可采取本采购办法：

（1）招标流标：招标后没有供应商投标或者没有合格标的；

（2）招标不能：重新招标未能成立；

（3）非标产品、制作产品、特定货物：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求；

（4）急购：采用招标所需时间不能满足紧急需要；

（5）经领导小组讨论同意的其他情形。

3. 被邀请参与谈判的供应商不少于2家。

(四)单一来源采购

符合下列条件之一的，可采取本采购办法：

1. 独家经营：只能从惟一供应商处采购；

2. 配套的一致性：必须保证原有采购项目一致性或者配套要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额三分之二；

3. 经领导小组讨论同意的其他情形。

(五)询价采购

1. 采购货物为规格、标准统一的标准产品，且供应商较多，均可采用本采购方式。

2. 被询价的供应商不少于3家。

3. 询价应执行低价中标原则。

第十四条  采购程序

(一)市场调研或考察。采购项目确定后，由招标工作项目组组织对设备配置及价格进行市场调研或考察，做出分析判断，写出书面报告，所有成员签字存档。

(二)编制与发放招标文件。物资招标办负责招标文件的编制，保证内容的真实、完整、规范，经采购领导小组审阅同意后发出。

(三)投标与收标。符合招标文件要求的法人或者其他组织，均可参加投标，按照招标文件的要求编写和递送标书，对内容的真实有效性负责。

(四)开标、评标、定标。由招标工作项目组实施，招标工作项目组由采购工作领导小组成员单位代表、评标谈判专家组和请购人或请购人委派人员构成；评标谈判专家组在评标前成立，专家临时由监督人员从专家库中随机抽取，一般为5人左右单数。

开标会由招标工作项目组组长主持，开标前应由请购人介绍前期调研和准备工作情况，监督人员负责检查投标书的密封完好无损后，当众拆封，公开宣读投标书内容后，交由评标谈判专家组进行综合评审，按性价比最高原则确定中标候选人，及时发布招标结果公示。

第十五条  设备与实验室管理处负责对外签订所有仪器设备购货合同，其他任何个人无权对外签订购货合同。一般购货合同，由使用单位、设备与实验室管理处代表签字，经物资设备招标项目组组长签字后加盖学校合同章。设备与实验室管理处依据全年财务支出计划和上年待付款等信息，安排当年仪器设备采购的付款计划，并在合同中明确。

第十六条  对未经允许擅自购置的仪器设备，设备与实验室管理处不予办理入库手续，财务处不予办理报账手续。

第五章  验收与账务管理

第十七条  仪器设备到达后，设备与实验室管理处、使用部门共同参与仪器设备验收，并填写验收报告；合同对验收期限有特殊要求的，按合同规定执行；使用单位如不能按期验收，应书面报告设备与实验室管理处。

(一)仪器设备数量、外观验收，由设备与实验室管理处负责进行，发现短缺、破损，应做好确认记录，以便理赔。

(二)仪器设备的质量和技术验收，由使用部门负责，验收完毕，填写《仪器设备验收单》；在验收中如发现有破损、短缺、质量不合格、技术指标不符等情况，使用单位应及时向设备与实验室管理处说明情况，提交验收报告，以便在规定验收限期内向供货方或运输单位提出交涉，办理退、换、补、赔等手续；对拖延验收时间、超越期限造成的经济损失由责任人承担。

(三)对需商检的仪器设备，由设备与实验室管理处通知商检部门进行商检，使用单位派代表到场。

第十八条  仪器设备验收合格后，由使用部门的设备管理员到设备与实验室管理处领取物资设备验收单进行详实填写，并由验收人及部门分管负责人在验收报告上签字后交设备与实验室管理处，经核实无误后，由微机账管理员根据验收单录入物资设备管理系统并打印仪器设备入库单。

第十九条  设备与实验室管理处应按照《高等学校固定设备分类目录》对仪器设备进行编号、登记，建立仪器设备管理总账，使用单位建立仪器设备分户账，实行校院两级管理。各级设备管理人员必须定期对本单位的仪器设备账物进行核对，保持账物相符、账账相符。设备与实验室管理处每年组织一次清查核对，结果向学校报告。

第二十条  各项手续完备，设备与实验室管理处负责人签字后，经费计划主管部门负责人批核，并由项目经费计划分管校领导签字后，方可到财务处办理报销手续。

第六章  使用与保管

第二十一条  仪器设备的使用，应贯彻勤俭办学方针，充分发挥仪器设备的潜力，加强维护、维修，重视仪器设备使用功能的开发和拓展，提倡仪器设备专管共用、资源共享。

第二十二条  设备与实验室管理处对物资设备管理和使用负有监督和调配职责，对无正当理由长期闲置不用、使用不合理或利用率低下的仪器设备可重新调配使用。机构调整、工作任务变动时，由设备与实验室管理处协同相关主管部门对物资设备进行统一调配。

第二十三条  使用单位必须指定专人（设备管理员）负责仪器设备的管理工作，建立岗位责任制，建立健全仪器设备的使用制度和管理制度。对不遵守规定，造成仪器设备丢失、损坏者，应按有关规定进行赔偿（赔偿办法另行制定），并给予相应的纪律处分。

第二十四条  要制定仪器设备相应的操作规程及维护、维修、保养要求。使用仪器设备，必须严格遵守操作规程，设备与实验室管理处应要求供应方提供3份以上使用说明书；对于人民币10万元以上的大型精密贵重仪器设备，操作人员必须进行技术培训，操作人员经技术考核合格后方可上机操作；要建立技术管理档案，准确记录使用、借用、损坏、维护保养和检查维修等情况；设备与实验室管理处根据教育部有关考核标准，每年组织检查、考评，进行使用效益考核。

第二十五条  仪器设备管理人员要熟悉各类物资设备的保管知识，要按不同仪器设备的性能和要求，加强仪器设备的保养和维修，定期校验技术指标，确保其应有的性能和精密度；同时要做好防火、防潮、防尘、防光、防热、防冻、防震、防爆、防雷、防锈、防腐蚀等工作。

第二十六条  仪器设备领用人在办理离岗出国、退休、调出、部门间调动等手续前，必须到设备与实验室管理处办理仪器设备交接手续。

第七章  维修与保养

第二十七条  使用单位应加强仪器设备维修与保养工作。对仪器设备进行经常性的检查、检测和保养，是提高仪器设备使用效益的重要保证。维修、保养工作的主要任务是：根据各种仪器设备的具体情况建立切实可行的仪器设备维护保养制度，定期对仪器设备进行维护和保养；损坏的仪器设备要及时进行维修，并做好维修记录；需要外出维修的，必须填写维修申请单，经部门分管负责人同意，报维修管理中心，经检查、论证、审批后安排维修，并及时做好验收、报销、资料存档工作。

第二十八条  仪器设备维修管理坚持以内部维修为主、社会力量为辅的原则。要努力提高维修综合能力，加大维修投入，保证专款专用，使在用仪器设备的完好率保持在95%以上。

第二十九条  修理人员必须熟悉物资设备的结构、原理、线路等情况，不具备修理技术人员不得随便拆修，以免扩大故障范围。

第三十条  在保修期内的仪器设备发生故障，使用人员应及时与设备与实验室管理处联系，向供货方提出调换、退货、维修等解决办法，避免不必要损失。

第八章  报废管理

第三十一条  设备与实验室管理处负责全校仪器设备报废论证、审批及报废物资处理工作。

第三十二条  仪器设备申报报废条件：

(一)仪器设备使用年久或耐用期已过，性能已不能达到低限技术指标，且无修复、改造价值的；

(二)仪器设备主要结构和部件损坏严重，无法修复或修复费用超过设备原值或接近现行市价的；

(三)仪器设备技术落后、耗能很高、效率很低或环境污染严重，国家规定禁止使用的；

(四)因事故或意外灾害，造成仪器设备严重损坏而无法修复，或修理费用昂贵，没有修理价值的；

(五)其他符合国家规定报废条件的。

第三十三条  仪器设备的报废由设备与实验室管理处组织专家进行论证，仪器设备如因事故报废，必须详细说明事故原因。对人为过失造成的损坏，应追查事故当事人的责任，并按照赔偿办法处理后，再根据具体情况办理报废手续。

第三十四条  报废仪器设备的处理：

(一)仪器设备经批准报废后，须及时进行账务处理，核减固定资产总值。

(二)成套物资设备仅部分符合报废条件的，只作部分报废，财务上作部分固定资产减值处理。

(三)报废的仪器设备，一律由设备与实验室管理处组织回收，经分类整理后统一调剂、拆零，并按有关规定进行处理，其变价收入交财务处入账，充入当年设备费。

第九章  奖  惩

第三十五条  学校对开发仪器设备功能，提高仪器设备利用率、完好率成效显著者，给予表扬、奖励；对因工作不负责任造成仪器设备损坏、丢失者，视情节轻重和损失大小给予批评教育、行政处分和经济赔偿。

第十章  附  则

第三十六条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。

第三十七条  本办法自公布之日起试行，原《盐城工学院物资设备管理办法（试行）》（盐工发〔2008〕87号）即行废止。

附件：1. 盐城工学院大型精密贵重仪器设备管理办法

2. 盐城工学院低值品、材料和易耗品管理办法

3. 盐城工学院仪器设备维修管理办法

4. 盐城工学院仪器设备损坏、丢失赔偿处理办

法（试行）

附件1：

盐城工学院大型精密贵重仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强我校大型精密贵重仪器设备的管理，规范采购、提高使用效益，进一步发挥大型精密贵重仪器设备在教学科研中的作用，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》和《盐城工学院仪器设备管理办法》的相关规定，特制定本办法。

第二条  大型精密贵重仪器设备是指直接用于教学、科研的，单价在人民币10万元以上的仪器设备或总价超过人民币10万元以上的成套仪器设备，包括某些金额达不到10万元人民币但属特殊或稀缺的仪器设备以及国家科委颁发的“二十三种大型精密仪器目录”中的仪器设备。

第二章  论  证

第三条  大型精密贵重仪器设备购置前需组织专家论证，并填写《大型精密贵重仪器设备可行性论证报告》。具体要求如下：

（一）按拟购大型精密贵重仪器设备的预算金额，实行分级论证

1．20万元以下的大型精密贵重仪器设备，由使用单位组织并主持论证；

2．20万元以上的大型精密贵重仪器设备，由使用单位会同设备与实验室管理处组织专家论证。

（二）可行性论证的主要内容

1．仪器购置的必要性，包括预期该仪器的作用，仪器购置后工作量预测分析，属于更新的仪器设备要提供原仪器设备发挥效益的情况；

2．所购仪器设备的先进性和适用性，包括仪器设备适用学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性；

3．欲购仪器设备售后服务以及购置后每年运行经费、维修费等的筹措情况；

4．仪器设备工作人员的配备情况；

5．安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

6．预购仪器设备在本地区、本校配备及使用情况，校内外共用方案；

7．效益预测及风险分析。

（三）购置大型精密贵重仪器设备的审批流程

1．使用单位提交可行性论证报告及意见；

2．学校主管部门根据专家论证提出审核意见。

第三章  购  置

第四条  预算单价在10万元（含）以上的大型精密贵重仪器设备的购置，按《盐城工学院仪器设备管理办法》的有关规定执行。

第五条  新购大型精密贵重仪器设备到货后，应尽快组织相关人员进行验收，大型精密贵重仪器设备验收工作的主要内容如下：

（一）检查并记录外包装及设备外观状况（受潮、锈蚀、损伤等）；

（二）按合同和装箱单，进行品种和数量的清点验收；

（三）严格按合同和说明书对仪器设备的功能、指标逐项验收，并应保证结果的可重复性和稳定性；

（四）验收合格后及时提交验收报告，由设备与实验室管理处归档；

（五）安装验收中，如发现问题，应及时以书面形式记述存在的问题并形成备忘录，由供需双方代表签字确认。进口仪器设备的索赔期为到港之日起的90天，验收人应在索赔期到期前30天书面报告问题，设备与实验室管理处视情况办理商检索赔或与外方协商解决问题。

第四章  管  理

第六条  大型精密贵重仪器设备的档案是一台仪器设备从论证、购置、安装、调试、使用、运行记录直至报废全过程的记录和原始资料，验收结束后应及时按规定建档。大型精密贵重仪器设备的档案包括：

（一）可行性论证报告（包括论证会议文件、记录等）；

（二）上级或领导的批件；

（三）订货合同；

（四）外贸单证等；

（五）开箱验收报告、记录、安装验收报告；

（六）进口仪器设备的来往公函、索赔文件及其结果；

（七）随机技术资料；

（八）仪器设备使用运行过程中形成的各种资料；

（九）自制仪器设备的技术文件资料；

（十）赠送仪器设备的函件和文件。

第七条 大型精密贵重仪器设备的档案管理由设备与实验室管理处负责整理，交学校档案馆保存管理。

第八条  免税进口的大型精密贵重仪器设备，在海关监管期内，不得挪作它用或转移监管地点。在五年监管期满后，最迟在仪器设备报废前，须向海关申请办理撤除监管手续。大型精密贵重仪器设备原则上不允许借出校外使用，如确因工作需要，在不影响学校教学科研工作的前提下，经主管校长批准，依据《盐城工学院仪器设备管理办法》办理借用手续。免税进口仪器设备的借用需向海关办理相关手续。

第九条  因部门调整或其他原因需要对大型精密贵重仪器设备办理校内调拨手续的，按照《盐城工学院仪器设备管理办法》办理。学校有权对长期闲置不用或使用率不高的仪器设备作调剂处理；大型精密贵重仪器设备调拨给校外单位的，须经学校国有资产管理处、主管校长批准，原则上采取有偿调拨的方式进行。免税进口仪器设备的对外调拨需向海关办理相关手续。

第十条  因技术落后、损坏、无零配件或维修费过高等原因需降档或报废的大型精密贵重仪器设备，经学校审批后，做降档或报废处理。批准调拨或报废的大型精密贵重仪器设备，在设备与实验室管理处接收之前不得移出实验室，如造成损坏、丢失等损失，按照《盐城工学院仪器设备损坏、丢失赔偿处理办法》（试行）的相关规定由当事人赔偿。

第五章  使  用

第十一条  每台大型精密贵重仪器设备应配备具有一定专业技术水平、责任心强的实验技术人员或教师担任管理人员。大型精密贵重仪器设备管理人员的主要职责是：

（一）制定并执行仪器设备的操作规程，认真做好使用记录和维护、维修记录并按学校的要求及时填报仪器设备的管理、使用报表；

（二）按规定对仪器设备进行校验和标定；

（三）在能够熟练使用仪器设备已有功能的基础上，开发新功能和新的测试技术及方法，使仪器设备发挥更大效益；

（四）负责使用人员的培训和考核工作。

第十二条  大型精密贵重仪器设备的使用人须经过培训和考核合格后方可上机操作。

第十三条  在保证安全的前提下，努力提高大型精密贵重仪器设备的使用效率，增加开机时间，充分发挥大型精密贵重仪器设备的使用效益，专管共用、资源共享。学校仪器设备在完成本校教学、科研任务的同时，应积极开展校内、校际和跨部门的咨询、培训、分析测试等协作服务工作，努力提高仪器设备的使用率。大型精密贵重仪器设备应加入“盐城工学院大型精密贵重仪器设备信息平台”，按信息平台要求进行日常管理，预约登记开放。

第十四条  大型精密贵重仪器设备对外开放服务应按学校规定统一收费管理。收取的费用主要用于补偿仪器设备的运行、消耗、维护、维修及支付必要的劳务费用等。

第十五条  大型精密贵重仪器设备发生故障时，要及时组织修复。对较大事故，仪器设备负责人（或当事人）要及时写出详细的报告，由单位根据事故原因提出处理意见并及时向设备与实验室管理处报告。大型精密贵重仪器设备不得自行拆改或分解使用，确有必要时，须经设备与实验室管理处审批。

第六章 考  核

第十六条  学校按照教育部的要求定期对大型精密贵重仪器设备的使用和管理进行考核，每年至少进行一次单机考核或全面考核，考核主要内容是：

（一）设备的完好率和利用率及使用机时。

（二）承担的科研项目：1.国家级项目数；2.省级项目数；3.单位级项目数。

（三）科研成果效益：1.国家级成果数；2.省级成果数；3.单位级成果数；4.国际刊物发表论文数；5.国内刊物发表论文数。

（四）培养人才数：1.博士类及副教授以上教师；2.硕士类及讲师以下教师；3.本科生；4.其他人员。

（五）功能利用率：利用功能数与原功能数之比。

（六）安全操作与规章制度执行情况。

按照教育部的要求，专用仪器设备的合格使用机时为800小时/年，通用仪器设备的合格使用机时为1400小时/年。考核工作由设备与实验室管理处主持，考核结果向全校公布。

第七章  附  则

第十七条  本办法由设备与实验室管理处负责解释，自公布之日起施行。原《盐城工学院大型贵重精密物资设备管理办法（试行）》（盐工发〔2008〕98号）即行废止。

附件2：

盐城工学院低值品、材料和易耗品管理办法

第一章  总  则

第一条  为了规范低值品、材料和易耗品管理，提高其利用率，保证教学、科研工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条  各教学院（部）要根据“统一领导、分级管理、专人负责、合理调配、节约使用”的原则，明确实验中心必须有专人负责，建立低值品、材料和易耗品的明细账，并负责低值品、材料和易耗品的日常管理。

第三条  各实验中心必须建立严格的低值品、材料和易耗品管理制度，对低值品、材料和易耗品的计划、购置、验收、保管、领用和回收等都要有专人负责，做到手续齐全、账目清楚、定期核对、账物相符、确保使用。

第二章  管理范围

第四条  本办法所称的低值品、材料和易耗品，主要是指用教学实验维持费购买，用于教学、科研方面的不属于固定资产管理范围的物资，包括低值品、材料和易耗品。

低值品：指价值在1000元以下，耐用期在一年以上的，能独立使用的物品。如：低值仪器仪表、工具、量具、教具等。

材料：指一次使用后就消耗掉或不能复原的物质材料。如：各种金属和非金属的原材料、燃料、食品、试剂、化学药品等。

易耗品：指既不属于材料、又不属于低值耐用品范围，可以重复使用，但又容易损耗的物品。如玻璃器皿、零配件、实验用小动物、电子元器件、软磁盘、劳保用品等。

第三章  计划与购置

第五条  低值品、材料和易耗品供应实行计划管理，由教学、科研主管部门下达经费指标，各教学院（部）根据实验教学计划自行制定计划并按时向教务处、科技处和设备与实验室管理处上报。

教学实验用低值品、材料和易耗品，各实验中心应根据实际需要和经费情况，申报实验用低值品、材料和易耗品购置计划，院（部）分管负责人审批，报教务处备案。

科研等所需低值品、材料和易耗品，由课题负责人或项目负责人负责申报，院（部）分管负责人审批，报科技处备案。

第六条  审批后的低值品、材料和易耗品采购计划是低值品、材料和易耗品采购工作的依据。低值品、材料和易耗品的具体采购工作由设备与实验室管理处组织实施，定期集中采购，经费由教学实验维持费或科研设备费支出，应严格坚持“按照计划，集体采购，集中采购”的原则，尽量减少临时、零星、个人外出采购。

第七条  一次性采购低值品、材料和易耗品金额达人民币1万元（含）以上时，应根据学校有关规定，按大宗物资采购要求和程序统一组织招标采购。

第八条  属于下列情况，经主管部门负责人同意后，可自行采购：

1. 零星、急需的实验材料、低值易耗品；

2. 专业性较强的实验材料、低值易耗品；

3. 其他特殊情况下购置的实验材料、低值易耗品；

4. 活性实验材料。

第九条  低值品、材料和易耗品购回后，使用部门应会同采购人员及时进行验收，如发现质量、数量等问题或与计划、发票不符的情况，应及时查明原因，进行相应处理。

第四章  账务管理

第十条  低值品、材料和易耗品账务由使用部门负责，购置的低值品、材料和易耗品经验收合格后，由使用部门派员到设备与实验室管理处办理入库验收手续，填写《盐城工学院低值易耗品入库领用单》，据此办理报销手续。

第十一条  设备管理员应根据《盐城工学院低值易耗品入库领用单》建立低值品、材料和易耗品明细账册，明细账应包括购置日期、品名、规格、型号、数量、单价、金额、用途、消耗记录、领用人等项目。

第五章  物品管理

第十二条  设备与实验室管理处应创造条件改善库房环境，加强对库存物品的管理，严防损坏、变质、丢失。

第十三条  库存物品的保管要有专人负责，做到账物相符。要加强科学管理，做到定位存放，排列有序、堆放整齐、账物对号、便于检查。

第十四条  低值品、材料和易耗品严禁私用或挪作他用。

第十五条  对易燃、易爆、剧毒、放射品、麻醉品及其他危险物品，要严加防护，其采购和提运应严格遵守公安部门和交通运输部门的有关规定办理，注意存放安全，防止因变质、分解造成自燃和爆炸事故。剧毒物品的发放要严格控制，需由使用人申请，单位领导审批，限量发放，准确计量，不得留存；其使用过程应予严格控制和监督，用剩数量及时退库，对其领、用、剩、废、耗和退的数量必须详细记录。具体管理规定和要求另行制定。

第十六条  各使用单位对在用物品应建立定期清查制度，以保证物尽其用，合理使用。

第十七条  低值品、材料和易耗品的校内、校外调拨和作价处理须由院（部）领导同意，设备与实验室管理处审核批准，由设备管理员办理调拨手续，其他单位或个人无权自行处理。有偿调拨院外的物资一律由财务部门办理收款，所收费用，拨入当年教学实验经费中使用。

第十八条  损坏或丢失低值品的赔偿以及低值品的报废按学校教学仪器设备管理有关办法执行。

第六章  附则

第十九条  各院（部）可根据本办法，结合本单位的实际情况制定具体的实施细则。

第二十条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。

第二十一条  本办法自公布之日起试行，原《盐城工学院低值品、材料和易耗品管理办法（试行）》（盐工发〔2008〕97号）即行废止。

附件3：

盐城工学院仪器设备维修管理办法

第一章   总 则

第一条  仪器设备的保养、维修工作，是仪器设备管理的重要组成部分。加强仪器设备维修管理，对于贯彻执行勤俭办学的方针，缓解教育经费紧张的矛盾，提高仪器设备的投资效益和利用率、完好率，保证教学、科研、管理工作的顺利进行，具有十分重要的作用。根据国家教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号文件）和《盐城工学院教学科研仪器设备管理办法》的有关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条  仪器设备维修要坚持勤俭节约、修旧利废的理念，实行统一领导、归口管理、分级负责。由设备与实验室管理处维修管理中心组织落实。具体职责是：

1. 依据国家、上级有关部门关于仪器设备的安全使用和维修的有关管理规定，结合我校的实际情况，制定、修订有关教学仪器设备的维护、保养、维修、报废的相应管理制度；

2. 根据学校教学、科研工作的需要，拟定年度仪器设备维修管理计划；

3. 负责全校教学科研仪器设备保修期后的维修服务工作；负责报废仪器设备的技术鉴定；

4. 负责对报修的教学科研设备的损坏程度鉴定、责任鉴定，落实仪器设备维修措施和方案；建立健全仪器设备的技术档案和技术维修登记与统计制度；做好仪器设备技术维修的审核、指导、督促、检查以及经费管理工作。

第三条 各使用单位应加强仪器设备维修与保养工作。其主要任务是：根据各种仪器设备的具体情况建立切实可行的仪器设备维护保养制度，指定专人对所用的仪器设备定期进行维护和保养，使维护、保养工作定期化、经常化、制度化，确保仪器设备的完好率；损坏的仪器设备要及时进行维修，并做好维修记录；需要外出维修的，必须填写维修申请单，经部门领导批准，报维修管理中心，经审核批准后安排维修。

第二章   维修原则

第四条 仪器设备的维护与修理工作是保证仪器设备技术等级和延长使用寿命的必须工作，各部门必须予以高度重视，使用保管人应当按照“谁保管、谁负责”的原则切实负责起仪器设备维护与修理的责任。

第五条 仪器设备维修管理坚持以内部维修为主、社会力量维修为辅的原则。应充分依靠本部门的维修力量来解决，力争做到小修不出系（科、室）；中修不出院（部、处）。本部门确无能力维修的仪器设备，可由使用保管人向维修中心申请维修。要努力提高维修综合能力，加大维修投入，保证专款专用，使在用仪器设备的完好率保持在95%以上。

修理人员必须熟悉仪器设备的结构、原理、线路等情况，否则不得随便拆修，以免扩大故障范围。

在保修期内的仪器设备发生故障，使用人员应及时和设备与实验室管理处联系，向供货方提出调换、退货、维修等解决办法，避免不必要的损失。

第三章   维修范围与方法

第六条 凡属学校经费购置，单价在1000元以上（专用设备单位价值1500元以上），耐用期一年以上，且已列入学校资产总账的仪器设备，包括教学设备、科研设备、行政办公设备、图书设备以及教室课桌椅、公共电梯、公共会议室、报告厅中央空调、灯光音响系统、公共电子显示屏、安全保卫设备等，均列入本办法维修管理范围。以下所列不属于本办法维修管理范围：

1. 凡未在学校建立固定资产账卡的仪器设备；

2. 各科研课题组的仪器设备维修费应由课题费中支出；

3. 由于人为因素损坏的仪器设备。

第七条 教学实验仪器设备的维修

1. 教学仪器设备需维修时，仪器设备使用人应向所在实验中心主任和二级学院（部）分管负责人提出申请，填写“仪器设备维修申请单”，报设备与实验室管理处维修管理中心；

2. 维修管理中心受理申报后，要对仪器设备进行损坏程度和责任鉴定，认定属正常损坏的，应根据仪器使用年限、技术参数、维修费的多少，判定有无维修价值。无维修价值的，使用单位可按有关规定申请报废。有维修价值并且能进行维修的仪器设备，组织人员维修；本校不具备条件维修的仪器设备，可联系有关生产厂家或其它维修点前来维修，并对其维修方案和维修费用提出审查意见，然后方可组织实施；

3. 经维修管理中心鉴定属“非正常损坏”的仪器设备，使用单位要查明原因，填报“责任事故报告单”，送交维修管理中心存档，以备后查。维修管理中心在调查核实的基础上，提出处理意见，报上级审批。

第八条  大型精密贵重仪器设备的维修

1. 对在用大型精密仪器、贵重仪器设备，各使用单位应配备专职或兼职使用维护保养人员，做好日常维护保养工作；

2. 大型精密仪器、贵重仪器设备发生故障，使用（管理）人员，应及时向本单位主管领导汇报，并填报“仪器设备维修申请表”送交维修管理中心。使用（管理）人员不得自行拆机修理，否则，后果自负；

3. 设备与实验室管理处维修管理中心尽快派人员到场检测，并组织三人以上技术鉴定小组，对该仪器设备进行技术鉴定。如属责任事故，使用单位领导要查明原因，填报“责任事故报告单”，送交维修管理中心存档，维修管理中心在调查核实的基础上，提出处理意见，报上级审批；

4. 维修管理中心组织技术力量对损坏仪器设备进行鉴定和修理，同时要做好详细记录，存入该仪器设备的技术档案；凡属较大故障，无法立即排除的，应联系厂家和其他技术水平高的维修单位进行维修，先提出维修方案及预算，报上级审批；必要时，应该和维修单位签订维修合同，明确双方责任；

5. 修复后，维修管理中心组织使用单位、维修单位和有关专家进行技术验收，验收合格后，三方在“仪器设备维修申请单”上签字。

第四章   申报程序

第九条 经设备与实验室管理处维修管理中心同意维修的仪器设备，其使用保管人应到维修管理中心办理相关手续。

1. 申报：实验室管理人员填报仪器设备维修申请表，经实验中心主任和分管领导同意后，报送设备与实验室管理处维修管理中心；

2. 论证：维修管理中心接受申报后，要进行论证，如果确定维修，同使用单位一起审定维修单位与维修报价，单位（台件）仪器设备维修金额超过5000元的需要组织有关专家进行技术论证；

3. 检修：维修管理中心组织专职维修人员进行检验，确定是否维修，并协同使用单位拿出具体的维修方案；

4. 审批：报设备与实验室管理处分管处长审批；

5. 执行：维修管理中心组织实施仪器设备维修；

6. 验收：维修管理中心组织有关技术人员验收并填写验收报告；

7. 报销；凭验收报告、维修发票、填制报销单据经处领导批示后到财务报销，验收报告需要有使用单位经手人、维修单位经手人、维修管理中心主任签字；

8. 存档：维修管理中心将相关仪器设备维修资料存档。

第五章   附 则

第十条 各单位维修仪器设备，未按本办法办理，私自送外修理的，其维修费用学校不予报销。

第十一条 本办法由设备与实验室管理处负责解释，自公布之日起施行。

附件4：

盐城工学院

仪器设备损坏、丢失赔偿处理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为了贯彻勤俭办学方针，增强全校师生员工爱护国家财产的责任心，维护学校仪器设备的完整、安全和有效使用，保证教学、科研、行政办公等各项任务的顺利进行，特制定本办法。

第二条  全校师生员工应自觉爱护仪器设备，各部门要加强对仪器设备的管理工作，严格执行“仪器设备损坏、丢失赔偿处理办法”，切实避免仪器设备的损坏、丢失，防止国有资产流失。

第三条  设备发生损坏或丢失后，必须及时报告实验室管理人员和实验中心主任，并于一周内上报设备损坏或丢失登记表。若发生设备被盗，要同时报告保卫处，对于丢失大型仪器设备等重大事故，在报案的同时应保护好现场。

第二章  赔偿责任认定与处理原则

第四条  有下列情形之一，造成仪器设备器材损坏、丢失，属责任事故，责任人应负赔偿责任，并视具体情节给予批评教育或行政处罚。

1. 违反操作规程，不当操作和使用造成仪器设备损坏的；

2. 在未熟悉仪器设备工作原理及使用方法的情况下，擅自操作和使用，造成损坏的；

3. 未经批准，擅自使用、拆卸或改装，造成仪器设备损坏的；

4. 工作失职、指导错误、纠错不及时，造成仪器设备损坏的；

5. 违反管理规定，擅自将学校的仪器设备用于校外，造成损坏、丢失的；

6. 在户外作业所用的仪器设备，由于不负责任而丢失的；

7. 其它由主观原因造成仪器设备损坏、丢失的。

第五条  有下列情形之一，属过失责任事故，可根据实际情况和损失价值大小，酌情减轻赔偿。

1. 严格按照指导或操作规程进行操作，确因缺乏经验或技术不熟练造成损坏的；

2. 一贯遵守操作制度、爱护仪器设备，因偶尔疏忽或偶然因素造成损坏的；

3. 事故发生后能主动采取措施，积极设法挽救损失，及时、主动如实报告，且认识态度较好的；

4. 学生因不认真学习实验内容，不听从老师讲解操作内容，造成仪器设备损坏者，因学生经济能力有限的。

第六条  有下列情形之一，造成仪器设备的损坏，经技术部门鉴定或有关负责人证实，可不予赔偿。

1. 因实验操作本身的特殊性确实难以避免，而引起损坏的；

2. 因仪器设备本身的缺陷或长期使用接近损坏程度，在正常使用时发生的损坏和合理自然损耗的；

3. 经过批准，试行新的实验操作或检修，虽然采取预防措施，仍未能避免仪器设备损坏的；

4. 因实验或工作需要，移动易碎易坏的低值易耗品，一学期累计损失控制在一定数量内的；

5. 因自然灾害造成仪器设备的损失和损坏；

6. 由于其它客观原因，意外造成损坏或丢失的。

第七条  仪器设备器材损坏、丢失的，其损失价值应根据具体情况实事求是计算。

1. 适合公私两用的仪器设备（如照相机、电风扇、秒表、计算器、打字机、电视机、监视器、录像机、录音机、空调器等）损坏丢失的，视具体情况，原则上要按原值赔偿(根据使用年限折价或按当时市场价格计算)。

2. 低值1000元以下仪器设备的损坏丢失，根据仪器设备的新旧程度、丢失原因和责任大小，由实验中心主任提出赔偿意见并执行，同时将处理过程和意见存档。

3. 低值易耗品（包括玻璃仪器及器皿、劳保用品、仪器仪表、教具、工具和量具等）发生损坏的，由实验室管理人员负责登记，并根据实际情况做出处理决定，对价格高的玻璃仪器，必须认真严肃处理。学生在实验过程中所损坏的低值易耗品，须根据不同情况作出相应处理。

4. 单价在1000元以上固定资产的损坏、丢失按以下原则计算：

（1）损坏、丢失零部件的，只计算零部件的价值。

（2）局部损坏可以修复的，只赔偿修理费。

（3）损坏后质量显著下降，但能使用，应按其质量变化程度酌情计算损失价值。

（4）损坏、丢失的仪器设备或零部件应按新旧程度折旧并减除残值计价，特殊情况按当时市场价全部计价。

5. 大型精密贵重仪器设备损坏、丢失，由设备与实验室管理处组织有关专家进行调查和鉴定，提出具体赔偿方案，报分管校长审批后实施。

6. 损坏丢失仪器设备的责任事故，属于几个人共同负责时，应根据责任大小分担赔偿。

第三章  处理方法和审批程序

第八条  发生仪器设备损坏、丢失事故时，必须立即报告，实验中心主任应立即组织有关人员查明原因和责任，提出处理意见。大型精密仪器设备损坏、丢失或发生其他重大事故时，应保护现场，并立即报设备与实验室管理处和保卫处及分管校领导，组织进行专案处理。

第九条  对严重违反操作规程，发生事故后隐瞒不报、推卸责任，态度恶劣的，且损失重大、后果严重的，除责令赔偿外，根据具体情节，给予行政处分或依法追究责任。

第十条  赔偿费用一次性或分期赔偿。如赔偿人经济上确有困难，可提出申请，经上级部门调查证明，分管领导批准可以缓期偿还或减免一部分。

第十一条  确定赔偿金额和赔偿日期后，由赔偿人所在部门或学院负责催缴，如无故拖延不缴的，由设备与实验室管理处报请财务处从工资中扣缴。

第十二条  学生损坏仪器设备，实验室管理人员或实验指导老师应及时安排学生填写《实验室仪器设备损坏、丢失登记表》，实验室主任签署意见，报设备处审批后，由学生所在系负责督促学生到财务处办理赔偿手续。

第十三条  所缴赔偿金只能用于修理及返回设备经费。

第四章  附则

第十四条  本办法由设备与实验室管理处负责解释,自公布之日起施行。

附表:实验室仪器设备损坏、丢失登记表

附表:

实验室仪器设备损坏、丢失登记表

实验中心：                      登记日期：   年   月   日

| 丢失、损失日期 | 丢失、损坏人 | 丢失、损坏仪器 |
| --- | --- | --- |
|  | 班级（或部门） | 姓 名 | 仪器编号 | 名 称 | 规格及型号 | 分类账号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 |
| 损坏、丢失原因 |  |
| 处理意见及其结果 | 实验员/任课老师（签名） | 赔 偿 情 况 | 赔偿人 | 金额 | 收款人 |
|  | 实验中心主任（签名） |  |  |  |  |
|  | 学校主管部门领导（签名） |  |  |  |  |

备注：仪器设备发生重大损坏、丢失事件时，须请示学校分管领导审批。

盐城工学院实验室安全管理规程（试行）

实验室是教学科研的重要基地，实验室的安全管理是实验工作正常进行的基本保证。为了加强实验室内部安全管理，保障教学、科研工作的顺利进行，根据教育部《高等学校实验室工作规程》（教高〔1992〕20号）文件精神，并结合我校实际情况，特制定以下规程。

第一章  实验室安全岗位责任制

第一条  实验中心主任安全职责

1. 实验中心主任为本实验中心的安全责任人，对校、院负责。严格执行校、院有关安全管理规定，并结合本中心实际情况，组织制定各实验室安全管理细则。

2. 经常对有关人员（实验室管理人员、实验指导老师、学生等）进行法律法规教育和“四防”（防水、防电、防爆、防盗）安全教育，督促他们自觉遵守各项安全管理规章制度。初次进实验室工作或学习的人员，应接受相关安全教育，学习必要的安全常识。

3. 建立完善的安全检查制度，定期组织安全检查，国家法定节假日前和每学期开学初、放假前，应例行安全检查，平时必须进行不定期的安全检查，并做好相关记录。学校实验室管理部门每学期要对实验室安全管理工作进行一次全面检查，及时发现并解决有关问题。

4. 指定专人负责保管易燃、易爆、化学危险物品和贵重仪器设备、材料，做到分类贮存、责任到人，严格危险物品管理及使用制度，控制领用数量，掌握危险物品的使用情况。

5. 失火、被盗、严重污染、中毒、人身重大损伤，精、贵设备损坏以及其它损失达1000元以上者均属重大事故。实验中心主任应安排保护好现场并及时与有关部门联系，最大限度减少损失。凡不报和隐瞒事故真相者，应对其作出处理并及时向上汇报。

第二条  实验室管理人员（包括实验指导老师）安全职责

1. 必须熟悉危险物品的性质和所管辖仪器设备的性能，严格遵守实验室各项安全管理制度和安全操作规程。

2. 实验前或开机前，必须对操作人员讲清所用仪器设备的性能、操作规程等。实验过程中，认真检查操作情况，发现违章操作的应及时纠正。实验结束后，认真检查实验所用电、气、水源是否切断，并做好安全记录。

3. 对实验室内一切电气设备应定期检查，及时制止乱拉、乱接和超负荷运行，做到安全用电。

4. 熟悉本实验室安全要求，按规定配齐相应的专业消防器材。消防器材要放在醒目和便于取用的位置，周围不得堆放杂物，注意经常检查，并及时更换。严禁将消防器材移作他用，并保持消防通道畅通、整洁。实验室管理人员（包括实验指导老师）应会使用消防器材。

5. 实验中若发生安全事故，必须按相应的急救措施和应急预案处理。实验室管理人员必须充分熟悉急救箱的存放位置和使用方法，注意定期进行检查及整理，并妥加爱护，安全用具及急救药品不准移作它用。

第三条  参加课内实验、毕业论文（设计）等实验的学生安全职责

1. 切实按实验指导书进行实验，严格遵守实验室各项安全管理规则。

2. 认真做好实验准备工作，包括检查所需实验仪器和材料，防止使用操作带有安全隐患的仪器设备。

3. 认真听取并记录实验指导老师讲解的本实验所用仪器设备的性能、操作规程等。在实验过程中，发现自己不能处理的问题，要及时报告实验指导老师。

4. 实验完毕后及时整理仪器设备和清理杂物，凡属危险物品应按规定交回，并认真检查实验所用的电、气、水源关闭情况。

5. 禁止在实验室内嬉戏打闹，禁止在实验室内吃食物。

第二章  实验室安全规则

第四条  实验室安全工作实行各级主管领导负责制，严格遵守国家和地方各级政府的安全法规、制度，切实保障人身和财产安全。

第五条  落实防火、防盗、防污染等方面的防护措施，并定期进行检查，做好安全检查记录。实验室管理人员必须熟悉所管实验室的安全要求及配备的消防器材的性能和使用方法。

第六条  实验室要建立安全值班制度，实验室值班人员或工作人员下班时，必须关闭电源、水源、气源、门窗，剩余的一般药品要保管好。实验指导老师要配合值班人员进行安全检查。

第七条  凡有危险性的实验，必须两人或两人以上进行，实验指导老师必须首先讲清操作规程、安全事项，再进行实验。不得让非实验人员操作。凡须持证上岗的岗位，严禁无证人员操作。

第八条  实验室要加强安全用电的管理，必须符合国家安全用电管理规定，电源、电闸下方不准摆放易燃物品、设备和杂物。严禁擅自改动、安装仪器设备和电器设施，严禁乱接乱拉电线。凡设备本身要求安全接地的，必须接地；定期检查线路，测量接地电阻。电器插座严禁接太多插头。不得私自使用非实验室的、非实验需要的大功率电器。

第九条  严禁在实验室内抽烟及未经批准动用明火。必须使用明火实验的场所，须经上级部门批准后，才能使用。

第十条  对违反安全制度，不遵守实验操作规程，以致造成事故的直接责任者必须追究责任，按情节轻重给予严肃处理。

第三章  大型仪器和特种设备安全管理规定

第十一条  贵重仪器由专人负责操作，精密仪器实行上机培训、定期检查制度。

第十二条  建立健全贵重仪器和精密仪器档案，内容包括：购买合同、随机文件、技术资料、安装调试、维修使用记录等。

第十三条  对一般仪器和设备装置要根据各仪器设备的使用情况和性能状况，定期保养检修，在醒目位置标出仪器操作要点。

第十四条  对于锅炉、起重机械、压力容器等特种设备，必须定期接受国家有关部门的检查。到达使用期限时及时报废，不到使用年限但存在安全问题无法修复的钢瓶及其它压力容器也应实施报废。

第十五条  放置特种设备的实验室必须具有安全、防盗措施，并安排专人负责管理检查，并制订安全操作规程，严格按操作规程操作。

第十六条  使用单位应当建立特种设备安全技术档案，并对特种设备进行日常性维护保养，定期自检并作记录。发现异常情况，应及时处理。

第四章  易燃、易爆和有毒化学危险品等安全管理规定

第十七条  一切有毒物品及化学危险品，要按照《盐城工学院化学危险品安全管理制度》要求，严格审批，两人领取，领用数量应用多少领多少，对用余的危险品应及时交危险品仓库暂存，严禁存放在实验室内。对其领、用、剩、废、耗的数量必须详细记录，专人负责管理。

第十八条  在实验中尽量采用无毒或少毒物质，或采用较好的实验方案、设施、工艺来减少避免在实验过程中扩散有毒物质。

第十九条  实验室应装设通风排毒用的通风橱，在使用大量易挥发毒物的实验室应装设排风扇等强化通风设备；必要时须用真空泵、水泵连接在发生器上，构成封闭实验系统，减少毒物在室内逸出。

第二十条  注意保持个人卫生和遵守个人防护规程，绝对禁止在使用毒物或有可能被毒物污染的实验室内饮食、吸烟或在有可能被污染的容器内存放物品。

第五章  附  则

第二十一条  本规定由设备与实验室管理处负责解释，自公布之日起实施。